SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ BIRŽŲ AGROLABORATORIJA

Kodas 154724428 S.Dagilio g. 5A Biržai , LT-41170 Biržai Tel. 8-450-31595 ,el.paštas agrolaboratorija

 HYPERLINK "mailto:agrolaboratorija@gmail.com"
@

 HYPERLINK "mailto:agrolaboratorija@gmail.com"
gmail.com, atsisk. Sąsk. Nr LT674010041300090176 Luminor  bank AB banke, PVM kodas LT547244219,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



TYRIMŲ PROTOKOLAS NR. 259






2023-11-17
 (data)

Užsakovas: Jotainių socialiniai globos namai
Mėginio paėmimo vieta: Jotainių socialinių globos namų NVĮ
Tyrimo objektas: Nuotekos                   

Mėginius paėmė: Laboratorijos darbuotojas
Mėginio paėmimo data, laikas: 2023-11-06,  12:45 – 12:50 val; 

Mėginio pristatymo į laboratoriją data, laikas 2023-11-06, 17:00 val.

	Nustatomos analitės,

matavimo vnt.
	Tyrimo metodas
	Tyrimų rezultatai; 

mėginio pavadinimas, registr. nr.

	
	
	Prieš valymą, nr. 1228
	Po valymo, 

nr. 1229

	Ištirpęs deguonis, mg/l
	LST EN ISO 5814:2012
	-
	-

	Bichromatinė oksidacija, mgO2/l
	LAND 83-2006
	382
	< 30 *

	Permanganatinė oksidacija, mgO2/l
	UTM, I d., 37 psl.
	44
	3,3

	BDS 7, mgO2/l
	LAND 47-1:2007

LAND 47-2:2007
	234
	5,9

	pH
	LST EN ISO 10523:2012
	7,7 (19,8 °C)
	7,5 (19,8 °C)

	Skendinčios medžiagos, mg/l
	LAND 46-2007
	92
	4,0

	Amonio azotas, mgN/l
	LAND 38-2000
	-
	1,21

	Nitritų azotas, mgN/l
	LAND 39-2000
	0,187
	0,046

	Nitratų azotas, mgN/l
	LAND 65-2005
	0,667
	0,523

	Kjeldalio azotas, mgN/l
	LAND 84-2006
	53,0
	7,57

	Bendras azotas, mgN/l
	Skaičiavimo būdas
	53,9
	8,14

	Bendras azotas, mgN/l
	LAND 59-2003
	-
	-

	Chloridai, mgCl/l
	LAND 63-2004
	-
	-

	Fosfatų fosforas, mg/l P
	LAND 58-2003
	-
	1,02

	Bendras fosforas, mg/l
	LAND 58-2003
	3,91
	1,39     

	Naftos produktai, mg/l
	LAND 90-2010
	-
	-

	Riebalai, mg/l
	UTM, I d., 187 psl.
	-
	-


* Mažiau už nustatymo ribą-
UTM – unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai

LAND – Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Be raštiško SĮ Biržų agrolaboratorija sutikimo protokolo dalys negali būti padaugintos.

SĮ Biržų agrolaboratorija                                     

